Техническая характеристика МКД

| Показатель | Наличие |
| --- | --- |
| Этажность | 10 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество жилых помещений | 260 |
| Количество нежилых помещений | нет |
| Центральный водопровод |  |
| Центральное горячее водоснабжение |  |
| Центральная канализация |  |
| Электричество |  |
| Отопление |  |
| Наружные и внутренние конструктивные элементы | Железобетонные панели |
| Автоматический индивидуальный тепловой пункт | 1 |
| Пассажирские лифты | 6 |
| Грузо-пассажирские лифты | нет |
| Автоматическая система контроля и учета электроэнергии | 1 |
| Общедомовой прибор учета холодной воды | 1 |
| Автоматическая система контроля и учета холодной воды | 1 |
| Общедомовой прибор учета горячей воды | 1 |
| Мусоросборные контейнеры | 5 |
| Антенно-мачтовое хозяйство | 1 |
| Система ограничения доступа в подъезды (домофон) | 6 |
| Индивидуальные приборы учета квартир по холодной воде | 390 |
| Индивидуальные приборы учета квартир по горячей воде | 390 |
| Индивидуальные двухтарифные приборы электроэнергии | 260 |
| Индивидуальные квартирные приборы учета тепла | нет |
| Внутренний противопожарный водопровод | нет |
| Пожарная сигнализация и система дымоудаления | нет |
| Мусоропровод | нет |
| Радиоточка | нет |
| Электроплиты | 260 |